## Slide 1: Handwriting Report (27/09/2024)

## Slide 2: S102
Выброшены каналы: EEG R.lob_8, EEG R.vis_8
В 5 сессии нет данных с сенсора о 15 эпохе
РSD после notch-фильтрации
Странные высокочастотные осцилляции

## Slide 3: S102

## Slide 4: S102 (основные паттерны ВП)

## Slide 5: S102

## Slide 6: S102 (основные паттерны ВП)
Основное наблюдение: появляется значимая синхронизация в момент и сразу после сигнала о начале письма. На некоторых электродах также наблюдаются значимые кластеры после окончания письма (>2 секунд после начала). При этом полярность ВП различается. В предположительно затылочных электродах (удержание зрительного стимула в памяти?), первый ВП положительный, в лобных – отрицательный (готовность к действию, соотносящаяся с бета-десинхронизацией?).

## Slide 7: S106
Выброшенных каналов нет
В 2 сессии нет данных с сенсора о 30 эпохе
РSD после notch-фильтрации
Странные высокочастотные осцилляции

## Slide 8: S106
Странный сигнал с датчика давления

## Slide 9: S106 (основные паттерны)

## Slide 10: S106

## Slide 11: S106 (основные паттерны)
Практически на всех электродах наблюдается позитивный пик непосредственно до и негативный ВП во время и после сигнала о начале письма. Позитивный пик может быть отражением спокойного состояния лобной коры (если окажется, что электроды расположены там), а негативный – собственно подготовки и начала моторного акта (бета-десинхронизация?)

## Slide 12: S107
Выброшены каналы: EEG L.vis_4, EEG R.vis_4
В 2 сессии нет данных с сенсора о 30 эпохе
РSD после notch-фильтрации

## Slide 13: S107

## Slide 14: S107 (основные паттерны)

## Slide 15: S107

## Slide 16: S107 (основные паттерны)
Есть тенденция к появлению негативного ВП после сигнала о начале письма, однако кластеры на всех каналах оказались незначимыми

## Slide 17: Результаты классификации
S102: усреднение по всем каналам, 5-fold CV + grid search: Best CV score=0.520; ROC-AUC on a test sample: 0.482
S106: суммирование по всем каналам, 5-fold CV + grid search: Best CV score=0.543; ROC-AUC on a test sample: 0.533
S107: усреднение по всем каналам, 5-fold CV + grid search: Best CV score=0.506; ROC-AUC on a test sample: 0.405